| Elektrinių vietinių patalpų šildytuvų informaciniai reikalavimai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontaktinė informacija | UAB KESKO SENUKAI LITHUANIA, Islandijos pl. 32B,Kaunas, Lietuva |  |  |  |  |  |
| Modelio identifikatorius (-iai): FH104/FH104B/FH120 |  |  |  |  |  |  |
| Elementas | Simbolis | Vertė | Vienetas |  | Elementas | Vienetas |
| Šiluminė galia |  |  |  |  | Šiluminės galios ir (arba) patalpos temperatūros reguliavimo tipas (pasirinkite vieną) |  |
| Nominali šilumos galia | Pnom | 1.800-2.000 | kW |  | Vienos pakopos šilumos galia ir nėra patalpos temperatūros reguliavimo | Ne |
| Minimali šilumos galia (orientacinė) | Pmin | 0.900 | kW |  | dvi ar daugiau rankinio Valdymo pakopų, be patalpos temperatūros kontrolės | Ne |
| Didžiausia nepertraukiama šilumos galia | Pmax,c | 2.000 | kW |  | Su mechaniniu termostatu, reguliuojančiu kambario temperatūrą | Taip |
| Energijos suvartojimas |  |  |  |  | Su elektronine patalpos temperatūros kontrole | Ne |
| Išjungties režimu | Po | 0.00 | W |  | Elektroninis kambario temperatūros valdymas ir dienos laikmatis | Ne |
| Budėjimo režimu | Psm | N/A | W |  | Elektroninis kambario temperatūros valdymas ir savaitės laikmatis | Ne |
| Tuščiosios eigos režimu | Pidle | 0.00 | W |  | Kitos valdymo parinktys (galima pasirinkti kelis variantus) |  |
| Tinklo budėjimo režimu | Pnsm | N/A | W |  | Kambario temperatūros Kontrolė su buvimo vietos aptikimo funkcija | Ne |
| Budėjimo režimas, kai rodoma informacija arba būsena |  |  | Ne |  | Patalpos temperatūros reguliavimas su atviro lango aptikimo funkcija | Ne |
| Sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas aktyviuoju režimu | ηS,on | 85.0 | % |  | Atstumo valdymo parinktis | Ne |
|  |  |  |  |  | Prisitaikanti paleidimo kontrolė | Ne |
|  |  |  |  |  | Darbo laiko apribojimas | Ne |
|  |  |  |  |  | Juodos lemputės jutiklis | Ne |
|  |  |  |  |  | Savaiminio mokymosi funkcija | Ne |
|  |  |  |  |  | Kontrolės tikslumas | Ne |