Informacijos reikalavimai dėl elektra varomų vietinių patalpų šildytuvų

| Modelio identifikatorius (-iai):IFJ03-400E |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametras | Simbolis | Reikšmė | Mat. vnt. |  | Funkcija | T / N |
| Šilumos pajėgumas |  |  |  |  | Šilumos įvesties tipas, skirta tik elektra varomiems vietos šildytuvams (pasirinkite vieną) |  |
| Nominali šiluminė galia | Pnom | 4.5-9 | kW |  | Rankinis šilumos reguliatorius su integruotu termostatu | [ne] |
| Mažiausia šilumos galia (orientacinė) | Pmin | 4.5 | kW |  | Rankinis šilumos reguliatorius su kambario ir (arba) lauko temperatūros grįžtamuoju ryšiu | [ne] |
| Didžiausia nuolatinė šilumos galia | Pmax,c | 9 | kW |  | Elektroninis šilumos reguliatorius su kambario ir (arba) lauko temperatūros grįžtamuoju ryšiu | [ne] |
| Papildomas elektros suvartojimas |  |  |  |  | Ventiliatoriaus šilumos galia | [ne] |
| Nominali šilumos galia | elmax | Nenustatyta | kW |  | Šiluminės galios / kambario temperatūros reguliavimas (pasirinkite vieną) |  |
| Esant mažiausiam šilumos kiekiui | elmin | Nenustatyta | kW |  | Vieno etapo šilumos galia, be kambario temperatūros kontrolės | [ne] |
| Veikiant parengties režimu | elSB | 0 | kW |  | Du ar daugiau rankinio valdymo etapų, be kambario temperatūros kontrolės | [ne] |
|  |  |  |  |  | Su mechanine kambario temperatūros termostato kontrole | [taip] |
|  |  |  |  |  | Su elektronine kambario temperatūros kontrole | [ne] |
|  |  |  |  |  | Su elektronine kambario temperatūros kontrole ir dienos laikmačiu | [ne] |
|  |  |  |  |  | Su elektronine kambario temperatūros kontrole ir savaičių laikmačiu | [ne] |
|  |  |  |  |  | Kitos valdymo parinktys (galima pasirinkti kelias parinktis) |  |
|  |  |  |  |  | Kambario temperatūros valdymas su buvimo kambaryje aptikimu | [ne] |
|  |  |  |  |  | Kambario temperatūros valdymas su atviro lango aptikimu | [ne] |
|  |  |  |  |  | Su nuotolio valdymo parinktimi | [ne] |
|  |  |  |  |  | Su adaptuoto paleidimo valdymu | [ne] |
|  |  |  |  |  | Su darbo laiko apribojimu | [ne] |
|  |  |  |  |  | Su juodos lemputės jutikliu | [ne] |
| Kontaktinė informacija: | Žiūrėkite pareiškėjo pavadinimą / adresą |  |  |  |  |  |

Elektriliste ruumide kohtkütteseadmete teavitamisnõuete tabel

| Mudeli identifikaator (id):IFJ03-400E |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toode | Sümbol | Väärtus | Ühik |  | Üksus | Ühik |
| Soojusväljund |  |  |  |  | Sissetuleva soojuse liik, üksnes elektriliste soojust salvestavate kohtkütteseadmete puhul |  |
| Nominaalne soojusväljund | Pnom | 4.5-9 | kW |  | Soojushulga käsijuhtseadis sisseehitatud termostaadiga | [ei] |
| Vähim soojus- väljund (soovituslik) | Pmin | 4.5 | kW |  | Soojushulga käsijuhtseadis toa- ja/või välistemperatuuri tagasisidega | [ei] |
| Maksimaalne pidev soojusvõimsus | Pmax,c | 9 | kW |  | Elektrooniline soojushulga juhtseadis toa- ja/või välistemperatuuri tagasisidega | [ei] |
| Täiendav elektritarbimine |  |  |  |  | ventilaatoriga muudetav soojusvõimsus | [ei] |
| Nominaalse soojusväljundi puhul | elmax | N.A. | kW |  | Soojusvõimsuse/toatemperatuuri seadistamise viis (valige üks) |  |
| Vähima soojusväljundi puhul | elmin | N.A. | kW |  | Üheastmelise soojusvõimsusega ilma toatemperatuuri seadistuseta | [ei] |
| Ooterežiimis | elSB | 0 | kW |  | kaks või enam käsitsi valitavat kütmisastet ilma toatemperatuuri seadistuseta | [ei] |
|  |  |  |  |  | mehaanilise termostaadiga toatemperatuuri seadistusega | [jah] |
|  |  |  |  |  | toatemperatuuri elektroonilise seadistamisega | [ei] |
|  |  |  |  |  | toatemperatuuri elektrooniline seadistamine pluss ööpäevataimer | [ei] |
|  |  |  |  |  | Toatemperatuuri elektrooniline seadistamine pluss nädalataimer | [ei] |
|  |  |  |  |  | Muud seadistamise võimalused (võimalik mitu valikut) |  |
|  |  |  |  |  | toatemperatuuri seadistamine koos ruumis viibimise avastamisega | [ei] |
|  |  |  |  |  | toatemperatuuri seadistamine koos avatud akna avastamisega | [ei] |
|  |  |  |  |  | kaugjuhtimisvõimalusega | [ei] |
|  |  |  |  |  | koos kohanduva käivituskontrolliga | [ei] |
|  |  |  |  |  | tööaja piiranguga | [ei] |
|  |  |  |  |  | temperatuuri sensoriga | [ei] |
| Kontaktandmed | Viita taotleja Nimi / Aadress |  |  |  |  |  |

Informacijos reikalavimai dėl elektra varomų vietinių patalpų šildytuvų

| Modelio identifikatorius (-iai):IFJ03-400E |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametras | Simbolis | Reikšmė | Mat. vnt. |  | Funkcija | T / N |
| Šilumos pajėgumas |  |  |  |  | Šilumos įvesties tipas, skirta tik elektra varomiems vietos šildytuvams (pasirinkite vieną) |  |
| Nominali šiluminė galia | Pnom | 4.5-9 | kW |  | Rankinis šilumos reguliatorius su integruotu termostatu | [ne] |
| Mažiausia šilumos galia (orientacinė) | Pmin | 4.5 | kW |  | Rankinis šilumos reguliatorius su kambario ir (arba) lauko temperatūros grįžtamuoju ryšiu | [ne] |
| Didžiausia nuolatinė šilumos galia | Pmax,c | 9 | kW |  | Elektroninis šilumos reguliatorius su kambario ir (arba) lauko temperatūros grįžtamuoju ryšiu | [ne] |
| Papildomas elektros suvartojimas |  |  |  |  | Ventiliatoriaus šilumos galia | [ne] |
| Nominali šilumos galia | elmax | Nenustatyta | kW |  | Šiluminės galios / kambario temperatūros reguliavimas (pasirinkite vieną) |  |
| Esant mažiausiam šilumos kiekiui | elmin | Nenustatyta | kW |  | Vieno etapo šilumos galia, be kambario temperatūros kontrolės | [ne] |
| Veikiant parengties režimu | elSB | 0 | kW |  | Du ar daugiau rankinio valdymo etapų, be kambario temperatūros kontrolės | [ne] |
|  |  |  |  |  | Su mechanine kambario temperatūros termostato kontrole | [taip] |
|  |  |  |  |  | Su elektronine kambario temperatūros kontrole | [ne] |
|  |  |  |  |  | Su elektronine kambario temperatūros kontrole ir dienos laikmačiu | [ne] |
|  |  |  |  |  | Su elektronine kambario temperatūros kontrole ir savaičių laikmačiu | [ne] |
|  |  |  |  |  | Kitos valdymo parinktys (galima pasirinkti kelias parinktis) |  |
|  |  |  |  |  | Kambario temperatūros valdymas su buvimo kambaryje aptikimu | [ne] |
|  |  |  |  |  | Kambario temperatūros valdymas su atviro lango aptikimu | [ne] |
|  |  |  |  |  | Su nuotolio valdymo parinktimi | [ne] |
|  |  |  |  |  | Su adaptuoto paleidimo valdymu | [ne] |
|  |  |  |  |  | Su darbo laiko apribojimu | [ne] |
|  |  |  |  |  | Su juodos lemputės jutikliu | [ne] |
| Kontaktinė informacija: | Žiūrėkite pareiškėjo pavadinimą / adresą |  |  |  |  |  |