| Tootekirjeldus Delegeeritud määrus (EL) 626/2011 |  |
| --- | --- |
| Tarnija nimi või kaubamärk | ELECTROLUX |
| Mudelitähis | EACM-9 CG/N6 |
| Siseruumi mudeli tähis(ed) | EACM-9 CG/N6 |
| Väljas kasutatava mudeli tähis |  |
| Müravõimsustase siseruumis (jahutusrežiim) | 65 dB |
| Müravõimsustase siseruumis (kütmisrežiim) | - dB |
| Müravõimsustase väliskeskkonnas (jahutusrežiim) | - dB |
| Müravõimsustase väliskeskkonnas (kütmisrežiim) | - dB |
| Külmutusagensi nimetus | R290 |
| Külmutusagensi globaalse soojendamise potentsiaal (GWP) | - |
| Külmutusagensi leke hoogustab kliima soojenemist. Atmosfääri sattumisel annab väiksema ülemaailmse soojenda- mise potentsiaaliga (GWP) külmutusagens väiksema panuse ülemaailmsesse kliimasoojenemisse kui suurema GWP väärtusega külmutusagens. Seade sisaldab külmutusvedelikku, mille GWP väärtus on 675. See tähendab, et kui 1 kg seda külmutusvedelikku satub atmosfääri, annab see 100 aasta jooksul 675 korda suurema panuse ülemaailmsesse kliimasoojenemisse kui 1 kg CO2. Ärge kunagi püüdke ise muuta jahutusahelat, samuti ärge püüdke seadet ise koost lahti võtta, vaid pöörduge alati spetsialisti poole. |  |
| Jahutusseisund |  |
| Sesoonne energiatõhusustegur (SEER) | 2,6 |
| Energiatõhususe klass | A |
| Aastane elektrienergiatarbimine | Energiatarbimine 195 kilovatt-tundi aastas; põhineb standardtingimustes mõõdetud tulemustel. Tegelik ener- giatarbimine oleneb seadme kasutusviisist ja asukohast. |
| Projekteeritud koormus | 2,6 kW |
| Kütmisrežiim |  |
| Sesoonne kasutegur (SCOP) (keskmised kliimatingimu- sed) | - |
| Energiatõhususe klass (keskmine hooaeg) | - |
| Aastane elektritarbimine (keskmine hooaeg) |  |
| Sesoonne kasutegur (SCOP) (soojem hooaeg) | - |
| Sesoonne kasutegur (SCOP) (külmem hooaeg) | - |
| Energiatõhususe klass (soojem hooaeg) | - |
| Energiatõhususe klass (külmem hooaeg) | - |
| Aastane elektritarbimine (soojem hooaeg) | - kWh/aasta |
| Aastane elektritarbimine (külmem hooaeg) | - kWh/aasta |
| Projekteeritud koormus (keskmised kliimatingimused) | - kW |
| Projekteeritud koormus (soojem hooaeg) | - kW |
| Projekteeritud koormus (külmem hooaeg) | - kW |
| Esitatud võimsus (keskmine hooaeg) | - kW |
| Esitatud võimsus (soojem hooaeg) | - kW |

| Esitatud võimsus (külmem hooaeg) | - kW |
| --- | --- |
| Varusoojendamisvõimsus (keskmine hooaeg) | - kW |
| Varusoojendamisvõimsus (soojem hooaeg) | - kW |
| Varusoojendamisvõimsus (külmem hooaeg) | - kW |